## Selection
Path | Produkty > Komponenty pro řízení > Zařízení pro sledování stavu
Family | K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM
Functional filters:
Typ monitorování | Stav topného tělesa | Stav motoru | Stav izolace | Stav motoru | Tepelná podmínka | Stav motoru
Funkce | Odpor topného tělesa | Proud | Izolační odpor | Vibrace a teplota | Tepelný obraz | Izolační odpor | Kvalita napájení
Technical filters:
Svorky | Zásuvné plus | Zásuvné plus | Zásuvné plus | Zásuvné plus | Zásuvné plus | Zásuvné plus | Zásuvné plus
Napájecí napětí AC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | - | 24 VAC | 24 VAC
| 100 až 240 VAC | 100 až 240 VAC | 100 až 240 VAC | 100 až 240 VAC |  | 100 až 240 VAC | 100 až 240 VAC
Napájecí napětí DC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC
Řídicí výstup | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor) | Tranzistor (otevřený kolektor)
Vlastnosti | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj | Další softwarový nástroj
| LCD display | Ethernet IP | LCD display | Ethernet IP | Ethernet IP | Ethernet IP | LCD display
| Preventivní údržba | LCD display | Preventivní údržba | LCD display | LCD display | LCD display | Preventivní údržba
| Provozní LED indikátor | Preventivní údržba | Provozní LED indikátor | Preventivní údržba | Preventivní údržba | Preventivní údržba | Provozní LED indikátor
| RS-485 / Modbus RTU | Provozní LED indikátor | RS-485 / Modbus RTU | Provozní LED indikátor | Provozní LED indikátor | Provozní LED indikátor | RS-485 / Modbus RTU
| Výstup alarmu | Výstup alarmu | Výstup alarmu | Výstup alarmu | Výstup alarmu | Výstup alarmu | Výstup alarmu