## Selection
Path | Produkty > Komponenty pro řízení > Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS)
Family | S8BA – Integrovaná baterie | S8BA – Samostatná baterie
Functional filters:
Typ | Montáž na DIN lištu | Montáž na DIN lištu
Typ vstupu-výstupu | DC-DC | DC-DC
Technical filters:
Svorky | Zásuvné plus | Zásuvné plus
Výkon | 120 W | 480 W
| 240 W | 960 W
360 W
480 W
Vstupní jmenovité napětí | 24 VDC | 24 VDC
Vstupní maximální proud | 5,9 A | 21.5 A
| 11,7 A | 43.5 A
17,5 A
23,3 A
Vstupní svorka | Zásuvná svorkovnice | Zásuvná svorkovnice
Výstupní jmenovité napětí | 24 VDC | 24 VDC
Výstupní maximální proud | 5 A | 20 A
| 10 A | 40 A
15 A
20 A
Výstupní svorka | Zásuvná svorkovnice | Zásuvná svorkovnice
Typ baterie | Lithium-iontová | Lithium-iontová
3.9Ah/7.8Ah
7.8Ah
Komunikační rozhraní | RS232C | RS232C
| Signál vstupu a výstupu | Signál vstupu a výstupu
| USB | USB